	
	

	
	


天津市水务局关于国华(天津)滨海新区小王庄风电场一期、二期项目防洪影响评价的批复 
﻿

天津市水务局关于国华（天津）滨海新区小王庄风电场一期、二期项目防洪影响评价的批复
（津水审批〔2017〕83号）


神华（天津）新能源技术有限责任公司：

　　你单位《关于国华（天津）滨海新区小王庄风电场一期、二期项目防洪影响评价的申请》（神新津办字〔2017〕2号）收悉。我局于2017年5月9日组织召开了《国华天津滨海新区小王庄风电场一期、二期项目洪水影响评价报告》（以下简称《评价报告》）专家审查会，会议形成了《国华天津滨海新区小王庄风电场一期、二期项目洪水影响评价报告审查意见》（以下简称《审查意见》）。会后，评价单位按照专家提出的意见对《评价报告》进行了修改。经研究，基本同意修改后的《评价报告》。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款及《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项，现批复如下：

　　一、国华天津滨海新区小王庄风电场位于沙井子行洪道（唐家洼）内，依据《中华人民共和国防洪法》、《天津市河道管理条例》、《天津市蓄滞洪区管理条例》等有关法律、法规规定，编制《国华天津滨海新区小王庄风电场洪水影响评价报告》是必要的。


　　二、《评价报告》内容全面，资料翔实，技术路线正确，评价成果可信。评价报告的编制符合《洪水影响评价报告编制导则》（SL520-2014）的要求。项目总体占用沙井子行洪道（唐家洼）面积约1.8万m2；占调蓄面积的0.007%，同意评价报告结论。


　　三、同意项目布置方案。主要建设内容包括：新建110KV升压站一座，新建44台套2200KW机组及箱变，新建单回110KV架空输电线路。

　　新建110KV升压站位于沙井子行洪道（唐家洼）东侧，青静黄排水渠南侧，占地面积约7628m2；站址地面高程为5.5m（大沽高程，下同），电器设备安装在设计滞洪水位（6.24m）以上。

　　新建44台套2200KW 机组及箱变，塔高90m，叶轮旋转最低点距地面32m；塔基间距均大于500m；砼塔基顶高出现状地面约0.3m，箱变基础顶高出现状地面约1m。其中E07号、E19号两个风机位于津汕高速分洪口左侧，E07号距分洪口门约700m，E19号距分洪口门约600m；对蓄滞洪区行洪、分洪、滞洪运用基本没有影响。

　　输电线路自南向北跨越青静黄排水渠，线路长1.8km，布设12个钢管杆和一个终端塔1座，其中N6号、N7号杆一档跨越青静黄排水渠；电力线最大弧垂距蓄滞洪区设计滞洪水位（6.24m）垂直距离不小于7.5m，满足蓄滞洪区滞洪期间的防汛抢险和救生要求。


　　四、沙井子行洪道（唐家洼）运用情况下，淹没持续时间较长，风机及升压站的设计应充分考虑淹没影响；箱变应做好淹泡防护。蓄滞洪区启用时，企业应做好人员撤离工作，并停止设备运行。制定汛期安全度汛方案报市防办和大清河管理处，做好防洪和自保，接受防汛部门监管。


　　五、工程开工前，建设单位到大清河管理处办理开工手续，竣工前，建设单位必须及时清除建筑垃圾、废弃物等，恢复地形地貌原状。竣工验收应邀请大清河管理处参加，工程验收情况报我局备案。


　　六、工程建设和运行期，大清河管理处负责实施管理职责内有关监督、检查。建设单位应服从市水行政主管部门管理与防洪调度安排。如遇水利工程建设，运管单位要配合我局落实相关工作，不得阻碍相关工程实施。


　　七、本行政许可有效期为两年，自许可之日起计算，需要延续本行政许可有效期的，建设单位应在有效期届满30日前向我局提出延续申请。


　　2017年7月26日 

